# Содержание

Введение

Глава 1. Пожаротушение на объектах добычи горючих жидкостей и газов

1.1. Виды фонтанов и их характеристика

1.2. Основы тушения пожара фонтанов

1.3. Этапы тушения пожаров фонтанов

1.4. Ликвидация горения фонтанов закачкой воды через устьевое оборудование

1.5. Ликвидация горения фонтанов струями воды

1.6. Ликвидация горения фонтанов газоводяными струями

1.7. Ликвидация горения фонтанов огнетушащими порошками

1.8. Ликвидация горения газовых фонтанов натаскиванием превентора

1.9. Ликвидация горения газовых фонтанов с использованием самоходной установкой «Штурм»

1.10. Особенности тушения фонтанов на море

1.11. Особенности тушения фонтанов на кустах скважин

1.12. Пожары фонтанов

Глава 2.	Пожаротушение на объектах со сжиженным газом

2.1. Развитие пожаров на объектах хранения и переработки сжиженных углеводородных газов

2.2. Ликвидация горения СУГ

2.3. Пожары на объектах хранения сжиженного углеводородного газа

Глава 3. Пожаротушение на объектах хранения горючих жидкостей

3.1. Классификация резервуаров и резервуарных парков

3.2. Оперативно-тактическая характеристика объектов хранения горючих жидкостей

3.3. Развитие пожаров в резервуарах с горючими жидкостями

3.4. Огнетушащие вещества

3.5. Управление тушением пожаров в резервуарах и резервуарных парках

3.6. Охлаждение резервуаров

3.7. Пенная атака

3.8. Действия в особых условиях

3.9. Действия в условиях низких температур

3.10. Откачка ГЖ из резервуаров

3.11. Действия при истечении нефтепродуктов в водоёмы

3.12. Меры безопасности при тушении пожаров горючих жидкостей в резервуарных парках

3.13. Пожары резервуаров в России и за рубежом

Глава 4. Организационно-подготовительные мероприятия

4.1. Разработка планов пожаротушения

4.2. Подготовка личного состава

4.3. Взаимодействие пожарной охраны со службами объекта, организаций и населённого пункта

Глава 5. Пожаротушение на объектах переработки горючих жидкостей и газов

5.1. Оперативно-тактическая характеристика объектов переработки горючих жидкостей и газа

5.2. Развитие пожаров на открытых технологических установках

5.3. Ликвидация горения на открытых технологических установках

5.4. Пожары на объектах переработки горючих жидкостей и газов

Список литературы