# Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ

1.1. Общие понятия. Термины и определения

1.2. Классификация и структура обозначения огнетушителей

1.3. Классификация и условные обозначения источников давления

1.4. Классификация зарядов к ОВП и ОВЭ

2. РАНГИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

2.1. Модельный очаг пожара класса А

2.2. Модельный очаг пожара класса В

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И ЗАРЯДОВ К НИМ

3.1. Технические требования к огнетушителям

3.2. Требования к источникам давления

3.3. Заряды к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям

3.4. Требования безопасности

3.4.1. Требования безопасности к огнетушителям

4. Комплектность поставки, маркировка и упаковка

4.1. Комплектность и упаковка огнетушителей

4.2. Комплектность, маркировка и упаковка ИД

4.3. Маркировка и упаковка зарядов к ОВП и ОВЭ

4.4. Требования к маркировке огнетушителей

4.5. Рекомендуемые образцы этикеток

5. Оценка соответствия огнетушителей требованиям пожарной безопасности

5.1. Подтверждение соответствия

5.2. Схемы подтверждения соответствия

6. Правила приемки

6.1. Общие требования

6.2. Объем испытаний переносных огнетушителей

6.3. Объем испытаний передвижных огнетушителей

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

7.1. Порядок выбора огнетушителей

7.2. Определение необходимого количества огнетушителей для защиты объекта

7.3. Выбор и размещение огнетушителей на автотранспортных средствах

7.4. Размещение огнетушителей

8. Техническое обслуживание огнетушителей

8.1. Общие требования

8.2. Перезарядка огнетушителей

8.3. Образцы документов по ТО огнетушителей

8.4. Требования безопасности

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

9.1. Углекислотные огнетушители

9.2. Порошковые огнетушители

9.3. Огнетушители воздушно-пенные